**Außschreibungstext**

**mobiheat MH100QF | 100 kW Heizmobile**

Das Heizmobil MH100QF - auch bekannt als Easyheat 100 - mit 100 kW ist ein transportabler Anhänger, der mit wenigen Handgriffen zur feststehenden Heizzentrale umgewandelt wird. Dazu werden lediglich die Stützen heruntergekurbelt, die den Heizanhänger an allen vier Ecken stabilisieren. Ein integrierter Abgasschalldämpfer, ein Stellmotor, ein Edelstahl-Abgaskamin und ein Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen sind inklusive.

Die mobiheat smart App bietet weitere praktische Features: Mit automatischer Störungsmeldung und Statusanzeige der verschiedenen Parameter wird der reibungslose Prozess sichergestellt, sowie im schlimmsten Fall auftretende Probleme schnell entlarvt. Zusätzlich können 6 vorinstallierte Estrichaufheizprogramme ausgewählt, oder eigene individuelle Aufheizprogramme erstellt werden. Um den Verlauf des Estrichprogramms nachvollziehen zu können, wird automatisch ein Protokoll auf der Regelung gespeichert, welches via USB-Stick heruntergeladen und über die Software MH-Logs ausgelesen werden kann.

Mietkonditionen:

* Inklusive Anlieferung und Abholung
* Inklusive Satz Anbindeleitung 10 m VL/RL + Sicherungsschellen
* Inklusive Anschlusskabel 20 m
* Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden berechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizzentrale (DL Standard bis 120 kW) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Wochengrundmiete | MH100QFV | 1.458,00 |
| Mietverlängerungstag ab dem 8.Tag | MH100QFVT8 | 85,00 |
| Monatsgrundmiete | MH100QFVM | 2.647,00 |
| Mietverlängerungstag ab dem 31.Tag | MH100QFVT31 | 71,00 |
| Zubehör (DL Zubehör) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Wochengrundmiete 7 Tage Anbindeleitung VL/RL, DN50, Storz C, 10 m | MHABLCV | 14,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Anbindeleitung VL/RL, DN50, Storz C, 10 m | MHABLCVM | 55,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Schlauchbrücke DN50, 0,75 m | MHSBV | 20,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Schlauchbrücke DN50, 0,75 m | MHSBVM | 77,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Kabel 230 V 16 A, 10 m Schutzkontaktstecker/CEE-Kupplung | MHEVK23010V | 7,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Kabel 230 V 16 A 10 m Schutzkontaktstecker/CEE-Kupplung | MHEVK23010VM | 28,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Kabel 230 V 16 A, 20 m Schutzkontaktstecker/CEE-Kupplung | MHEVK23020V | 11,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Kabel 230 V 16 A 20 m Schutzkontaktstecker/CEE-Kupplung | MHEVK23020VM | 45,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage 3-fach Verteiler, Storz C DN50/3xGeka DN25, VL/RL | MHLV3V | 11,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage 3-fach Verteiler, Storz C DN50/3xGeka DN25, VL/RL | MHLV3VM | 45,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage 6-fach Verteiler, Storz C DN50/6xGeka DN25, VL/RL | MHLV6V | 14,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage 6-fach Verteiler, Storz C DN50/6xGeka DN25, VL/RL | MHLV6VM | 55,00 |
| Service | Artikel-Nr. | Preis in € |
| mobiheat Brennstoffmanagement Heizöl EL 1 Liter - Tagespreis auf Anfrage | MHOILBV | 2,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Fernüberwachung | MHFUEWV | 139,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Fernüberwachung | MHFUEWVM | 385,00 |
| Heizölmenge EL für IBN 200l MHOIL200 | MHOIL200 | 3,00 |
| Anschluss/Inbetriebnahme mobiheat 100 kW | MHIBN100 | 301,00 |