**Außschreibungstext**

**mobiheat MH16TB.2-2 | 16 kW Elektroheizkessel**

Der Elektro-Wandheizkessel ist optimal als Reserve, parallele Heizquelle oder auch als unabhängige Heizquelle genutzt werden.

Merkmale und Ausstattung:

Kürzeste Montagezeit durch hochkompakte Bauweise
Heizungsumwälzpumpe
Ausdehnungsgefäß
Einfache Bedienung
Witterungsgeführter Regler aktivierbar (mit Zubehör Außenfühler)
Teillastschaltung (2 Stufen)
Sicherheitstechnische Einrichtungen
Heizungsanschluss universell unten/oben oder auch wechselseitig möglich

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizzentrale (VK Energie klein\*) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Elektro Wandheizkessel mit Pumpe 16 kW MH16TB.2-2 (2x Heizstäbe) | MH16TB.2-2 | 1.970,00 |
| Zubehör (VK Energie groß) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Service | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Expressversand MHWND Lieferung innerhalb 24 Std. | MHWND | 155,00 |