**Außschreibungstext**

**mobiheat MH2500QC | 2.500 kW Heizcontainer**

Die mobile Heizzentrale MH2500QC im Stahl-Technik-Container fungiert als flexibler und leistungsstarker Wärmeerzeuger bis 2500 kW. Im Heizcontainer ist ein elektrisches Heizgebläse verbaut, welches vor Frost schützt, sowie ein doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin zur Brandschutzsicherung und ein Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen. Der integrierte Zweistoffbrenner ist in der Lage sowohl Öl als auch Gas zu verbrennen. Somit kann bei allen Temperaturverhältnissen zuverlässig mit Heizöl gearbeitet und ein reibungsloser Prozess sichergestellt werden. Die Brennstoffversorgung erfolgt über eine externe Öltankanlage mit bis zu 40.000 Litern Tankvolumen.  
  
Über die mobiheat smart App können automatische Störungsmeldungen und der Anlagenstatus abgerufen werden. Zusätzlich können 6 vorinstallierte Estrichaufheizprogramme ausgewählt, oder eigene individuelle Aufheizprogramme erstellt werden. Um den Verlauf des Estrichprogramms nachvollziehen zu können, wird automatisch ein Protokoll auf der Regelung gespeichert, welches via USB-Stick heruntergeladen und über die Software MH-Logs ausgelesen werden kann.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizzentrale (VK Energie groß) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| mobiheat Heizcontainer 2500 kW MH2500QC | MH2500QC | 169.050,00 |
| Zubehör (VK Energie groß) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| mobiheat Anbindeleitung Edelstahl VL/RL, Flansch DN100 PN16, 10 m MHABLED100 | MHABLED100 | 5.108,00 |
| mobiheat Abgasschalldämpfer DN450, 2500 kW MHAGS450 | MHAGS450 | 9.164,00 |
| mobiheat Verlängerungskabel 400 V 63 A, 10 m MHEVK1063 | MHEVK1063 | 642,00 |
| mobiheat Verlängerungskabel 400 V 63 A, 20 m MHEVK2063 | MHEVK2063 | 876,00 |
| mobiheat externer Öltankbehälter 5.000 Liter MHTA5000 | MHTA5000 | 41.400,00 |
| mobiheat externer Öltankbehälter 10.000 Liter MHTA10000 | MHTA10000 | 61.794,00 |
| mobiheat externer Öltankbehälter 20.000 Liter MHTA20000 | MHTA20000 | 101.902,00 |
| mobiheat externer Öltankbehälter 40.000 Liter MHTA40000 | MHTA40000 | 135.688,00 |
| Service | Artikel-Nr. | Preis in € |
| mobiheat Monatliche Gebühr Fernüberwachung für Kaufanlagen | MHFUEWGEB | 34,00 |
| Sonder - Transportkosten | MHT | 927,00 |