**mobiheat MH100QF | 100 kW – Der Easyheat 100**

Eigenschaften

Die mobile Heizzentrale MH100QF ist eine voll funktionsfähige mobile Heizzentrale. Die Anlieferung erfolgt per Spedition, vor Ort wird der

MH100QF durch einen patentierten Faltmechanismus zum vollwertigen Anhänger. Der MH100QF ist als Anhänger schnell an jedem Einsazort. Als kompakte und leistungsstarke Einheit können die mobilen Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden.

Merkmale:

* Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
* Öl-Blaubrenner
* Interne Öltankanlage 920 Liter
* Pumpengruppe mit Mischer | optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme (siehe Zubehör)
* Integrierter Abgasschalldämpfer
* Edelstahl-Abgaskamin: ca. 1 m ab Anhängeroberkante
* Flexible Faltschläuche
* Sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828

Mietkonditionen

* Inkl. Anbindeleitungen (für je 10 m Vorlauf und Rücklauf)
* Inkl. Stromkabel 20 m
* Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache
* Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
* Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizmobil/Heizcontainer bis 100 kW mit 920-Liter-Heizöltank | RG DL Standard bis 120 kW | |
| Mietkonditionen | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport | MH100V | 1.287,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) | MH100VT | 75,00 |
| Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport | MH100VM | 2.336,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) | MH100VT31 | 62,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) | MH100VT121 | 57,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) | MH100VT181 | 49,00 |
|  | | |
| Anlieferung und IBN durch mobiheat (OPTIONAL) | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat | MHIBN100 | 265,00 |
| Vollentsalzung/Kesselschutz nach VDI2035 (IBN) mobiheat (RG DL lfd. BV/Betrieb)\* | MHVE300 | 98,00 |
| Heizölmenge für IBN (ca. 200 Liter), pro Ltr. (RG DL Brennstoff) | MHOIL200 | 2,00 |
| Abrechnung pro Liter nach tats. Verbrauch (RG DL lfd. BV/Betrieb) | MHOILBV | Auf Anfrage |
| Zubehör | RG DL Zubehör | |
|  | | |
| Mietkondtitionen | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) | MHABL3007 | 12,00 |
| Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) | MHABL30030 | 48,00 |

*\* Hier wird nur der Wasserinhalt der Heizzentrale abgedeckt!*