**mobiheat MHWT320 | bis 300 kW Plattenwärmetauscher**

Eigenschaften

Der mobiheat MHWT320 ist ein kompakter und voll funktionsfähiger

Plattenwärmetauscher. Durch die einfache Einbindung ins System durch flexible Schlauchleitungen ist der mobiheat MHWT320 sehr schnell einsatzbereit.

Der Plattenwärmetauscher verfügt über ein Strangregulierventil, um die Volumenströme sekundärseitig jederzeit an das Netz anzupassen.

Außerdem ist er mit unseren Energiezentralen kombinierbar und für verschiedene Druckbereiche oder Medien einsetzbar.

Merkmale:

* Kompakte Bauweise
* Auch für Außenaufstellung geeignet
* Verschiedene Druckbereiche/Medien
* Schneller Anschluss durch flexible Schläuche

Mietkonditionen

* Anlieferung und Abholung
* Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache
* Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
* Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plattenwärmetauscher 100-300 kW | RG DL Mittel 130 kW bis 350 kW | |
| Mietkonditionen | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport | MHWT300V | 451,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) | MHWT300VT | 27,00 |
| Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport | MHWT300VM | 829,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) | MHWT300VT31 | 21,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) | MHWT300VT121 | 19,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) | MHWT300VT181 | 16,00 |
| Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat | MHIBNWT300 | 265,00 |