**Mobiheat MHPTV | 6 – 40 kW Wandheizkessel mit Umwälz-/Speicherladepumpe**

Das mobiheat Back-Up-System ist ein leicht zu installierender Elektro-Wandheizkessel, der optimal als Reserve oder als parallele Heizquelle einsetzbar ist. Zudem kann es auch als unabhängige Heizquelle genutzt werden.

Merkmale und Ausstattung:

* Witterungsgeführter Heizbetrieb
* Kürzeste Montagezeit durch hochkompakte Bauweise
* Heizungsumwälzpumpe
* Speicherladepumpe
* Ausdehnungsgefäß
* Einfache Bedienung
* Witterungsgeführter Regler aktivierbar (mit Zubehör Außenfühler)
* Teillastschaltung (3 Stufen)
* Sicherheitstechnische Einrichtungen
* Heizungsanschluss universell unten/oben oder wechselseitig möglich

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leistung 6 – 24 kW | RG VK Energie klein | |
| Ausstattung | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| mit Pumpe und Speicherladepumpe | MH24PTV | 2.231,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leistung 28 – 40 KW | RG VK Energie klein | |
| Ausstattung | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| mit Pumpe und Speicherladepumpe | MH40PTV | 2.785,00 |