**Mobiheat MHESB | 120 - 300 kW Elektroheizkessel ohne Pumpe**

Der mobiheat Elektroheizkessel der ESB-Serie ist ein leicht zu installierender Elektroheizkessel, der optimal als parallele Heizquelle einsetzbar ist. Zudem kann es auch als unabhängige Heizquelle   
genutzt werden, wenn z. B. regenerative Elektrizität vorhanden ist.

Merkmale und Ausstattung:

* Kürzeste Montagezeit durch hochkompakte Bauweise
* Einfache Bedienung
* Witterungsgeführter Regler aktivierbar (mit Zubehör Außenfühler)
* Teillastschaltung (7 Stufen)
* Kaskadierbar
* Heizungsanschluss Flansch DN 80

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leistung 120 - 180 kW | RG VK Energie klein | |
| Ausstattung | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Standard - ohne Pumpe | MH180ESB | 12.657,00 |
| Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb | MH180ESBE | 12.811,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leistung 210 – 300 kW | RG VK Energie klein | |
| Ausstattung | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Standard - ohne Pumpe | MH300ESB | 15.927,00 |
| Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb | MH300ESBE | 16.081,00 |