**mobiheat MHL70-150 | mobiles Lüftungsgerät mit 70 kW Kühl- und 150 kW Heizleistung**

Eigenschaften

Das mobile Lüftungsgerät MHL70-150 ist ein transportabler Lüfter mit 70 kW Kühl- und 150 kW Heizleistung zum Anschluss an unsere mobilen Heizzentralen und Kaltwassersätze. Somit ist es sowohl zur Beheizung, als auch zur Klimatisierung von Baustellen, Hallen, Zelten, uvm. geeignet.

* das Gerät arbeitet im Umluftbetrieb, wodurch keine Abgasemissionen im Gebäude entstehen.
* Luftstrom kann mittels Potentiometer stufenlos eingestellt werden
* am Lüfter ist eine Temperatur- und Drehzahlregelung angebracht
* Stromversorgung mit 400 Volt
* Für Innen- und Außenaufstellung geeignet
* Hoher Luftdurchsatz von bis zu 7.000 m³/h
* Luftschlauchanschluss möglich

Kaufkonditionen

* Lüftungsgerät
* ohne Zubehör

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mobiles Lüftungsgerät MHL 70-150 | RG VK Bau | |
| Beschreibung | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Mobiles Lüftungsgerät | MHL70-150 | 11.531,00 |
|  | | |
| Mobiles Lüftungsgerät MHL 70-150 | RG VK Energie groß | |
| Ausstattung | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Luftschlauch Ø 525 mm | MHLS525 | 507,00 |