**mobiheat MHL150-350 | mobiles Lüftungsgerät mit 150 kW Kühl- und 350 kW Heizleistung**

Eigenschaften

Das mobile Lüftungsgerät MHL150-350 ist ein transportabler Lüfter mit 150 kW Kühl- und 350 kW Kühlleistung zum Anschluss an unsere mobilen Heizzentralen und Kaltwassersätze. Somit ist es sowohl zur Beheizung, als auch zur Klimatisierung von Baustellen, Hallen, Zelten, uvm. geeignet.

* das Gerät arbeitet im Umluftbetrieb, wodurch keine Abgasemissionen im Gebäude entstehen.
* Luftstrom kann mittels Potentiometer stufenlos eingestellt werden
* am Lüfter ist eine Temperatur- und Drehzahlregelung angebracht
* Stromversorgung mit 400 Volt
* Für Innen- und Außenaufstellung geeignet
* Hoher Luftdurchsatz von bis zu 20.000 m³/h
* Luftschlauchanschluss möglich
* Vier Ausblasöffnungen

Kaufkonditionen

* Lüftungsgerät
* ohne Zubehör

|  |  |
| --- | --- |
| Mobiles Lüftungsgerät MHL 150-350 | RG VK Bau |
| Beschreibung | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Mobiles Lüftungsgerät | MHL150-350 |  17.404,00 |
|  |
| Mobiles Lüftungsgerät MHL 150-350 | RG VK Energie groß |
| Ausstattung | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Luftschlauch Ø 525 mm, Länge 7.600 mm | MHLS525 |  507,00 |