**Außschreibungstext**

**enerent ERHEL40 | 40 kW Elektroheizmobile**

Das Elektroheizmobil ERHEL40 mit Premium-Regelgerät und USB-Anschlussmöglichkeit ist eine kompakte und voll funktionsfähige mobile Elektroheizzentrale für den universellen Einsatz bei Heizungsstörungen, bei Arbeiten am Wärmeerzeuger, zur Frostsicherung, zur Estrichaufheizung (Standardprogramme nach DIN EN 1264-4 für Belegreifheizen und Funktionsheizen) oder zur Vorsorge/Erstaufheizung z. B. zur Vermeidung der Vereisung bei einer Erdwärmepumpe und Luftwärmepumpe.  
  
Jeder Stromanschluss möglich - die Heizleistung (8/16/40 kW) passt sich entsprechend an.  
Das ERHEL40 dient zum Heizbetrieb oder zum Aufheizen von Estrichflächen. Aufgrund der äußeren Umstände variiert die beheizbare Größe der Estrichfläche (m²) unter Umständen stark.  
Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist es an jedem Standort einsetzbar und mit wenigen Handgriffen betriebsbereit.

Mietkonditionen:

* Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Heizzentrale (RG Miete bis 100 kW) | Artikel-Nr. |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERHEL40M-T7 |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERHEL40M-T30 |
| Zubehör (RG Miete Zubehör) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVL253GK Anbindeleitung VL/RL, DN25, 2,8 m | ERZVL253GKM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVL2510GK Anbindeleitung VL/RL, DN25, 10 m | ERZVL2510GKM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK6320CE Kabel 400 V/63 A, 20 m | ERZEK6320CEM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1610CE Kabel 400 V/16 A, 10 m | ERZEK1610CEM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1620CE Kabel 400 V/16 A, 20 m | ERZEK1620CEM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK3210CE Kabel 400 V/32 A, 10 m | ERZEK3210CEM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK3220CE Kabel 400 V/32 A, 20 m | ERZEK3220CEM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK6310CE Kabel 400 V/63 A, 10 m | ERZEK6310CEM-T7 |
| Service | Artikel-Nr. |
| Expressversand ERSDL-0059 Lieferung innerhalb 24 Std. | ERSDL-0059 |