Außschreibungstext

enerent ERHHK18BLP | 18 kW Elektroheizkessel

Der Elektro-Wandheizkessel mit Umwälz- und Speicherladepumpe ist optimal als Reserve, parallele Heizquelle oder auch als unabhängige Heizquelle genutzt werden.

        Merkmale und Ausstattung

        Witterungsgeführter Heizbetrieb
Kürzeste Montagezeit durch hochkompakte Bauweise
Heizungsumwälzpumpe
Speicherladepumpe
Ausdehnungsgefäß
Einfache Bedienung
Witterungsgeführter Regler aktivierbar (mit Zubehör Außenfühler)
Sicherheitstechnische Einrichtungen
Heizungsanschluss universell unten/oben oder wechselseitig möglich

| Heizzentrale (RG Verkauf bis 40 kW) | Artikel-Nr. |
| --- | --- |
| Elektro-Wandheizkessel 18kW mit Pumpe ERHHK18BLP (3x Heizstäbe) | ERHHK18BLPV |
| Zubehör () | Artikel-Nr. |
| Service | Artikel-Nr. |
| Expressversand ERSDL-0059 Lieferung innerhalb 24 Std. | ERSDL-0059 |