Außschreibungstext

enerent ERHMO60 | 70 kW Heizmobile

Das Heizmobil ERHMO60 - auch bekannt als ehemals Easyheat 70 - mit 70 kW kann mit wenigen Handgriffen vom transportablen Anhänger zur feststehenden Heizzentrale umgewandelt werden. Somit gibt es für das Heizmobil verschiedene Transportmöglichkeiten: Mit dem patentierten Hubmechanismus werden zwei Stützen ausgefahren, wodurch die Räder angehoben werden. So kann das Heizmobil als Anhänger genutzt, oder mit eingeklappter Deichsel per Stapler oder Hubwagen bewegt werden. Eine Besonderheit des ERHMO60 ist, dass der Heizanhänger aufgrund der kompakten Größe per Spedition verschickt werden kann. Ein integrierter Abgasschalldämpfer, ein Stellmotor, ein Edelstahl-Abgaskamin und ein Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen sind inklusive.

        Die ENERENT smart App bietet weitere praktische Features: Mit automatischer Störungsmeldung und Statusanzeige der verschiedenen Parameter wird der reibungslose Prozess sichergestellt, sowie im schlimmsten Fall auftretende Probleme schnell entlarvt. Zusätzlich können 6 vorinstallierte Estrichaufheizprogramme ausgewählt, oder eigene individuelle Aufheizprogramme erstellt werden. Um den Verlauf des Estrichprogramms nachvollziehen zu können, wird automatisch ein Protokoll auf der Regelung gespeichert, welches via USB-Stick heruntergeladen und über die Software MH-Logs ausgelesen werden kann.

| Heizzentrale (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| --- | --- |
| Heizmobil mit 70 kW Heizleistung ERHMO60 | ERHMO60V |
| Zubehör (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Anbindeleitung, DN32, 20 m ERZVL3220SC | ERZVL3220SCV |
| Anschlusskabel 230 V/16 A, 10 m ERZEK1610SK | ERZEK1610SKV |
| Anschlusskabel 230 V/16 A, 20 m ERZEK1620SK | ERZEK1620SKV |
| Sicherungsschellen (Übergang) DN50 für Anbindeleitungen,Storz C ERZVL50SS | ERZVL50SSV |
| Schlauchbrücke 5-fach C-Schläuche, begeh- u. befahrbar ERZSB50 | ERZSB505V |
| Verteiler 3-fach ERZVT253 | ERZVT253V |
| Verteiler 6-fach ERZVT256 | ERZVT256V |
| Service | Artikel-Nr. |
| Gebühr Fernüberwachung für Kaufanlagen (Tagespreis) | ERSFU-0013-T7 |
| Transport für Heizzentralen und Container | ERSDL-0007 |