**Außschreibungstext**

**enerent ERZWT2500 | 2.500 kW Wärmetauscher**

Der ENERENT ERZWT2500 ist ein kompakter und voll funktionsfähiger Plattenwärmetauscher. Durch die einfache Einbindung ins System durch flexible Schlauchleitungen ist der ENERENT ERZWT2500 sehr schnell einsatzbereit.  
  
  
Der Plattenwärmetauscher verfügt über ein Strangregulierventil, um die Volumenströme sekundärseitig jederzeit an das Netz anzupassen.  
Außerdem ist er mit unseren Energiezentralen kombinierbar und für verschiedene Druckbereiche oder Medien einsetzbar.  
  
Merkmale:  
• Kompakte Bauweise  
• Auch für Außenaufstellung geeignet  
• Verschiedene Druckbereiche/Medien  
• Schneller Anschluss durch flexible Schläuche

Mietkonditionen:

* Nur in Verbindung mit einer Heizzentrale mietbar
* Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Heizzentrale (RG Miete 310 bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERZWT2500M-T7 |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERZWT2500M-T30 |
| Zubehör () | Artikel-Nr. |
| Service | Artikel-Nr. |