Außschreibungstext

enerent ERZWT300 | 320 kW Wärmetauscher

Der ENERENT ERZWT300 ist ein kompakter und voll funktionsfähiger Plattenwärmetauscher. Durch die einfache Einbindung ins System durch flexible Schlauchleitungen ist der ENERENT ERZWT300 sehr schnell einsatzbereit.

        Der Plattenwärmetauscher verfügt über ein Strangregulierventil, um die Volumenströme sekundärseitig jederzeit an das Netz anzupassen. Außerdem ist er mit unseren Energiezentralen kombinierbar und für verschiedene Druckbereiche oder Medien einsetzbar.

        
        
        Kompakte Bauweise

        Auch für Außenaufstellung geeignet

        Verschiedene Druckbereiche/Medien

        Schneller Anschluss durch flexible Schläuche

Mietkonditionen:

- Nur in Verbindung mit einer Heizzentrale mietbar

- Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete

- Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet

- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

| Heizzentrale (RG Miete 110 bis 300 kW) | Artikel-Nr. |
| --- | --- |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERZWT300M-T7 |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERZWT300M-T30 |
| Zubehör () | Artikel-Nr. |
| Service | Artikel-Nr. |