**Außschreibungstext**

**mobiheat MH1000QC | 1.000 kW Heizcontainer**

Die mobile Heizzentrale MH1000QC im Stahl-Technik-Container fungiert als flexibler und leistungsstarker Wärmeerzeuger bis 1.000 kW. Im Heizcontainer ist ein elektrisches Heizgebläse verbaut, welches vor Frost schützt, sowie ein doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin zur Brandschutzsicherung und ein Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen. Der integrierte Zweistoffbrenner ist in der Lage sowohl Öl als auch Gas zu verbrennen. Mithilfe der verbauten Tankheizung wird die interne Sicherheits-Öltankanlage bei Temperatur gehalten. Somit kann bei allen Temperaturverhältnissen zuverlässig mit Heizöl gearbeitet und ein reibungsloser Prozess sichergestellt werden. Die integrierte Öltankanlage fasst ein Tankvolumen von 4.800 Litern. Reicht dieses nicht aus, können externe Öltankanlagen angeschlossen werden.  
  
Über die mobiheat smart App können automatische Störungsmeldungen und der Anlagenstatus abgerufen werden. Zusätzlich können 6 vorinstallierte Estrichaufheizprogramme ausgewählt, oder eigene individuelle Aufheizprogramme erstellt werden. Um den Verlauf des Estrichprogramms nachvollziehen zu können, wird automatisch ein Protokoll auf der Regelung gespeichert, welches via USB-Stick heruntergeladen und über die Software MH-Logs ausgelesen werden kann.

Mietkonditionen:

* Inklusive Anlieferung und Abholung
* Inklusive Satz Anbindeleitung 10 m VL/RL + Sicherungsschellen
* Inklusive Anschlusskabel 20 m
* Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden berechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizzentrale (DL Groß ab 360 kW bis 2.500 kW) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Wochengrundmiete | MH1000QCV | 3.885,00 |
| Mietverlängerungstag ab dem 8.Tag | MH1000QCVT8 | 229,00 |
| Monatsgrundmiete | MH1000QCVM | 6.574,00 |
| Mietverlängerungstag ab dem 31.Tag | MH1000QCVT31 | 211,00 |
| Zubehör (DL Zubehör) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Wochengrundmiete 7 Tage Anbindeleitung ED, VL/RL, Flansch DN100, 10 m | MHABLED100V | 73,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Anbindeleitung ED, VL/RL, Flansch DN100, 10 m | MHABLED100VM | 290,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Abgasschalldämpfer DN300, 600-1000 kW | MHAGS300V | 175,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Abgasschalldämpfer DN300, 600-1000 kW | MHAGS300VM | 698,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Kabel 400 V 63 A, 10 m | MHEVK1063V | 20,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Kabel 400 V 63 A, 10 m | MHEVK1063VM | 77,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Kabel 400 V 63 A, 20 m | MHEVK2063V | 31,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Kabel 400 V 63 A, 20 m | MHEVK2063VM | 123,00 |
| Service | Artikel-Nr. | Preis in € |
| mobiheat Brennstoffmanagement Heizöl EL 1 Liter - Tagespreis auf Anfrage | MHOILBV | 2,00 |
| Heizölmenge EL für IBN 200l MHOIL200 | MHOIL200 | 3,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Fernüberwachung | MHFUEWV | 139,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Fernüberwachung | MHFUEWVM | 385,00 |