**Außschreibungstext**

**mobiheat MHL150-350 | 150/350 kW Lüftungsgeräte**

Das mobile Lüftungsgerät MHL150-350 ist ein transportabler Lüfter mit 350 kW Heiz- und 150 kW Kühlleistung zum Anschluss an unsere mobilen Heizzentralen und Kaltwassersätze. Somit ist es sowohl zur Beheizung, als auch zur Klimatisierung von Baustellen, Hallen, Zelten, uvm. geeignet.

Merkmale:

das Gerät arbeitet im Umluftbetrieb, wodurch keine Abgasemissionen im Gebäude entstehen.
Luftstrom kann mittels Potentiometer stufenlos eingestellt werden
am Lüfter ist eine Temperatur- und Drehzahlregelung angebracht
Stromversorgung mit 400 Volt
Für Innen- und Außenaufstellung geeignet
Hoher Luftdurchsatz von bis zu 20.000 m³/h
Luftschlauchanschluss möglich

Mietkonditionen:

* Nur mit einer Wärme- oder Kältezentrale mietbar
* Inklusive Anlieferung und Abholung
* Inklusive Anschlusskabel 20 m
* Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden berechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizzentrale (DL Mittel ab 130 kW bis 350 kW) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Wochengrundmiete | MHL150-350V | 861,00 |
| Mietverlängerungstag ab dem 8.Tag | MHL150-350VT8 | 49,00 |
| Monatsgrundmiete | MHL150-350VM | 1.466,00 |
| Mietverlängerungstag ab dem 31.Tag | MHL150-350VT31 | 37,00 |
| Zubehör (DL Zubehör) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Wochengrundmiete 7 Tage Anbindeleitung VL/RL, DN50, Storz C, 10 m | MHABLCV | 14,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Anbindeleitung VL/RL, DN50, Storz C, 10 m | MHABLCVM | 55,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Luftschlauch Ø 525 mm, 7,6 m | MHLS525V | 20,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Luftschlauch Ø 525 mm, 7,6 m | MHLS525VM | 77,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Kabel 400 V 32 A, 10 m | MHEVK1032V | 11,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Kabel 400 V 32 A, 10 m | MHEVK1032VM | 45,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Kabel 400 V 32 A, 20 m | MHEVK2032V | 16,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Kabel 400 V 32 A, 20 m | MHEVK2032VM | 64,00 |
| Service | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Anschluss/Inbetriebnahme mobiheat Lüftungsgerät 70-350 kW | MHLIBN300 | 115,00 |