**Außschreibungstext**

**mobiheat MHWT1000 | 1.000 kW Wärmetauscher**

Der mobiheat MHWT1000 ist ein kompakter und voll funktionsfähiger Plattenwärmetauscher. Durch die einfache Einbindung ins System durch flexible Schlauchleitungen ist der mobiheat MHWT1000 sehr schnell einsatzbereit. Der mobiheat MHWT1000 verfügt über ein Strangregulierventil um die Volumenströme sekundärseitig jederzeit an das Netz anzupassen. Der Plattenwärmetauscher ist kombinierbar mit unseren Energiezentralen. Der MHWT1000 ist für verschiedene Druckbereiche oder Medien einsetzbar.  
  
Merkmale:  
  
Kompakte Bauweise  
Auch für Außenaufstellung geeignet  
Verschiedene Druckbereiche/Medien  
Schneller Anschluss durch flexible Schläuche

Mietkonditionen:

* Nur in Verbindung mit einer Heizzentrale mietbar
* Inklusive Anlieferung und Abholung
* Inklusive 4x Adapter DN80 PN40 auf DN100 PN16
* Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden berechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizzentrale (DL Groß ab 360 kW bis 2.500 kW) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Wochengrundmiete | MHWT1000V | 1.024,00 |
| Mietverlängerungstag ab dem 8.Tag | MHWT1000VT8 | 62,00 |
| Monatsgrundmiete | MHWT1000VM | 1.878,00 |
| Mietverlängerungstag ab dem 31.Tag | MHWT1000VT31 | 49,00 |
| Zubehör (DL Standard bis 120 kW) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Wochengrundmiete 7 Tage externe Umwälzpumpe DN100 | MHP100V | 809,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage externe Umwälzpumpe DN100 | MHP100VM | 1.705,00 |
| Service | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Auslaufartikel - mh Anschluss/Inbetriebnahme (IBN) Plattenwärmetauscher 150-600,600-2000 kW | MHIBNWT2000 | 301,00 |